徐州师范大学正置显微镜、化学发光凝胶成像系统、紫外可见分光光度计

招标采购文件

（No：2012H08014）

第一部分   投标人须知

- 总则

      - 本招标文件仅适用于徐州师范大学组织的招标活动。

      - 凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

      - 无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

      - 本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

      - 本次招标活动细则由徐州师范大学招投标办公室负责解释。

- 招标工作程序

      - 发布招标公告；

      - 投标供应商获取招标文件；

      - 投标供应商咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

      - 招标方接受投标书，同时收取标书费、投标保证金；

      - 开标、述标；

      - 评标定标，等额退还未中标供应商的投标保证金；

      - 中标供应商签署供货合同，执行合同。

- 对投标供应商的要求

投标供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。中标供应商必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 投标文件的要求

      - 投标文件的构成：

- 报价表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIP南京（或徐州）报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。详细的交货清单；特殊工具及备件清单；

- 相关服务：明确最快供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据；产品制造、安装、验收的执行标准；投标人资格证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明投标人提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定）。

      - 投标文件的份数、签署和封装

- 投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 投标文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中；

- 投标文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话。

      - 投标文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订投标文件；

      - 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

- 投标报价及投标范围

      - 无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等。

      - 考虑到实际使用的具体情况，评标专家组在评标时，对方案、配置可作必要调整，招标工作小组审定后可予以执行。

- 投标日期

投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

- 开标、评标、定标

      - 招标人按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的开标时间在指定地点召开开标会，投标人的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

      - 评标时采用综合评标法；评委将从技术分、商务分和价格分三个方面分别评分并相加得出总分。

      - 学校监察、纪委、审计对招标全过程进行监督；

      - 招标人视开标情况，选择一家或多家作为中标单位；

      - 评标结束后，招标人将公布最终结果，并向中标单位发中标通知书；

      - 对未中标单位，招标人可不作解释。

- 投标保证金

      - 投标人在投标时，须向招标人交纳投标保证金，具体金额详见招标采购公告；

      - 投标保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：徐州师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 评标结果公布后，未中标的供应商所缴纳的投标保证金即时等额退还；中标供应商所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如中标供应商拒绝遵守招标文件规定、投标承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，招标人有权对中标供应商的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标供应商提供的材料虚假或对标书所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并另行评定中标者（在标书有效期内）；

      - 中标单位收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同，否则按投标人撤回投标处理；

      - 签订合同书应以招标文件和投标承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 招标方与中标供应商按合同共同进行设备验收；

      - 付款方式：设备验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

为了满足教学科研需要，我校需购置正置显微镜、化学发光凝胶成像系统、紫外可见分光光度计各一台。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、主要技术参数及要求

标段一：正置显微镜，一台

- 研究级正置荧光显微镜

1.1 研究级万能电动正置显微镜，可作明场（BF）、荧光（FL）等观察方式的观察；

1.2 正置显微镜镜体

1.2.1 光学系统：采用UIS2无限远校正光学系统；

1.2.2 调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带电动聚焦粗微调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤10nm；

1.2.3 照明装置：内置透射光柯勒照明器，LED光源，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作；

1.3 电动物镜转盘：电动七孔物镜转盘，能够通过软件或手控版进行控制。与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺；

1.4 观察筒：宽场三目观察筒，倾角为30°；

1.5 物镜：万能平场超级复消色差荧光物镜

20X（N.A. 0.75，W.D. 0.6 spring）；

60X（N.A. 1.35，W.D. 0.15（spring, oil））；

100X（N.A. 1.40，W.D.0.13 spring，oil）；

1.6 目镜：10X宽视场目镜，带屈光度校准；

1.7 载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

1.8 聚光镜：高级复消色差聚光镜N.A.1.4 ；

1.9具备节能感应开关，机器可自动关闭透射光源。

2．电动荧光照明系统

2.1 荧光照明器：电动八孔荧光照明器，带有复眼照明透镜，配置ND25、ND6、ND1.5中灰滤色片，无需工具即可更换滤色镜组。能够通过软件或手控版进行控制，与软件连接后能够随图片保存荧光滤色镜组信息；

2.2 荧光光源：不低于130W超高压长寿命荧光光源，复消色差灯箱；

2.3 通用高性能荧光紫外、蓝色带通、绿色激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉硬镀膜；

紫外BP330-385，DM400， BA420，含 plastic case杂散光吸收滤色片；

蓝色BP470-495，DM505，BA510-550，含 plastic case 杂散光吸收滤色片；

绿色BP530-550，DM570，BA575-625，含 plastic case杂散光吸收滤色片；

2.4 电动中灰滤色镜转轮，内置ND6、ND25。

3．CCD成像系统

- 相机类型： 单色CCD，半导体一级制，恒温-45度；

- 图像传感器：大靶面2/3inch CCD芯片；

- 相机接口：标准0.5倍C型接口；

- 图像分辨率：1392×1040；

- 像素组合：1×1，2×2，4×4；

- A/D转换：12bits；

- 曝光时间：1us～ 17.9min，步长1us精确曝光时间控制；

- 控制器和主机一体化设计，保证在传输过程中没有外界电磁干扰；

- 读出速度：20Mhz；

- 最大图像采集速度：11fps（最大分辨率，12bit）最大采集速度165fps。

4. 专业图像分析软件Image Pro Plus v7.0（必配）

- 提供图像获取及存储功能，高级的图像获取功能，例如时序实验；

- 独特的自定义界面可以控制CCD，并能够获得AVI等多种格式的动态图像；

- 进行后处理，例如光强度，白平衡等调节；

- 在不影响原始图像的前提下为图像添加箭头以及注解；

- 带有硬件控制功能：如物镜，滤片转换，聚焦，光闸控制等；

- 提供更高级的操作，如镜像，翻转，调整大小，裁剪，以及通道转换等；

- 用户可根据计算机系统以及实验的需要对图像的bit深度以及色彩进行调整；

- 可以对图像的对比度，平滑度，锐度，噪音以及阴影进行校正调节；

- 可以进行多维图像处理；

- 可在每一层面上进行测量，然后将距离，面积等数据转到Excel中做进一步分析；

- 可以完成多种复杂的实验，如实时景深拓展实验，多层图片校正，以及多位点实时图像拼接实验等等；

- 可将动态图像直接转换为网络格式用于远程快速讨论；

- 可进行动态分析或通过阈值对目标进行筛选分析。获得数据后，用户还可生成自定义报告；

- 获取X，Y，Z，多通道荧光时序及多为点图像的多通道5D模块；

- 全景成像的多位点模块；

- 数据管理模块，去卷积模块，物镜检测模块等等。图像采集：支持多种专业CCD。可以在同一界面内完成彩图及分析工作；

- 彩色图像合成：根据荧光染料名称及发射光谱为单色图像染色；将任意多个单色图像合成为彩色图像；调整单个通道图像的对比度及像素偏移；

- 以上软件为同一厂家，保证系统的可追溯性，以防止推委责任；

- 工作站：Windows 7 专业版，4G内存，500G硬盘，i5双核处理器，1G独立显卡，20寸液晶显示器。

标段二：化学发光凝胶成像系统，一套

1.CCD参数

1.1成像原理：冷CCD成像；

1.2真实像素大小：不小于420万像素 ；

1.3灰度值：真16bit ；

1.4 CCD绝对温度：不大于-29℃，绝对可控；

1.5 像素大小：7.4um  7.4um ；

1.6 暗电流： 不大于0.001e/p/s。

2.镜头参数

2.1镜头：标配变焦镜头以及大光圈定焦双镜头分别适应于不同实验需要；

2.2镜头具有自动反馈功能，可以实时显示光圈、焦距、缩放三项参数，并可以储存 。

3.光源

3.1 照明模式：透射白光，透射UV，侧面白光；

3.2激发光源：透射紫外，透射白光，侧白光，可选配透射蓝光 ；

3.3滤光片：宽波长琥珀型滤片一块；镜头曲面度的专用滤光片一块 ；

3.4 成像面积不小于25×26cm。

4.暗箱

4.1 暗箱：滑动式抽屉式设计，高密闭性 ；

4.2 暗箱双开门设计，能区分污染区和非污染区。

5.软件

5.1 具备累积曝光多次成像功能：可以在很长曝光时间（0.001s-7200s）内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且可以挑选最中意的图像保存；

5.2全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出，显示过饱和像素保证精确当量，自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算。相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算等等；

5.3 数据输出方式：具体多种输出方式。

6．配有软件操作指南及flash。

标段三：紫外可见分光光度计，一台

- 波长范围：200nm - 1100nm；

- 波长重复性 ： ≤ 0.2nm： 光谱带宽 ：2nm；

- 杂光：≤0.3%( τ )(220nm 和 340nm 处 )；

- 透射比显示范围 ：0.0%(τ)~ 200.0%(τ)；

- 吸光度显示范围 ： - 0.301~4.000(A)；

- 透射比准确度 ： ± 0.3%(τ)；

- 透射比重复性 ： ≤ 0.15% (τ)；

- 噪声 ：100% 噪声 ≤ O.3% (τ), 0% 噪声≤ 0.2% (τ)；

- 自动样品架不少于8联。

二、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作；

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体；

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

三、供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训；

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格；

3. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。