综合实验楼配电箱询价采购

（No：2013H61133）

我校现就云龙校区综合实验楼配电箱（柜）询价采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

第一部分   供应商须知

一、项目编号：2013H61133

二、项目名称：综合实验楼配电箱询价采购

三、采购内容及数量：

1、综合实验楼位于江苏师范大学云龙校区，建筑面积为6238.77平方米，建筑高度20.85米，框架结构主体五层，局部四层。现需配电箱（柜）一批，要求详见标书第二部分。

2、货到地点：我校云龙校区。

3、货到时间：2013年8月底，具体时间合同约定。

4、产品的质保期为到货验收合格后一年。

四、供应商资格条件

1、必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商。

2、产品符合国家规定的相应技术标准和环保标准, 具有原始厂商的质保证书与合格证书。

3、企业具有产品生产许可证，国家强制性产品认证证书即3C认证证书,产品检验报告。产品出厂时能够提供产品生产合格证。

4、具有从事供电设备经销的合法资格。

5、具有产品供应及售后服务的能力。

6、不接受联合体投标。

五、响应文件的要求

1.投标函；

2.资格证明文件：企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件，法人授权委托书原件，类似业绩。

上述复印件，均需加盖响应单位公章。

3.报价以及报价综合说明。产品报价应包含其生产、运输、装卸、保养、税务、验收、售后服务等所有费用，货到我校工地。综合说明应包含对产品的详细描述与使用、保养说明。按招标人所提供的图纸资料，列出所有配电箱柜构成及预算清单（见样表一）、各配电箱柜的元器件构成及预算清单（见样表二）、各工程配电箱柜的最终报价（含运费及调试费），最终总报价（见样表三）。

4.到货时间，售后服务方案等。

5.响应文件中有格式要求的必须按照附件格式填写，没有格式要求的由响应人自行制作。响应文件应制作规范，编制目录与页号，并按顺序装订。其中正本一本、副本四本，使用A4纸打印胶装。均需在封面标注项目名称、项目编号，响应单位名称、响应时间，分别标注“正本”或“副本”字样，同时加盖响应单位公章，并由响应单位法人签字确认。

6.响应文件的正本副本应一起装入一个密封袋中后密封。在封袋正面标注项目名称、项目编号，响应单位的名称、响应时间，同时加盖响应单位的公章与法人印章。响应文件有效期为90天。

7.响应文件正、副本内容不一致时，以正本为准。无论是否成交，其响应文件概不退还。不符合本文件要求或未按时送达的响应文件均无效。递交响应文件及参与本项目招标所涉及的一切费用，无论结果如何，询价人对此概不负责。

六、成交原则

1.询价小组只对确定为实质上响应文件要求的报价进行评价和比较。

2.询价小组对符合资质要求的供应商，每个标段采取“同质比价，同价比质”的原则选取一个成交人。

3.学校监察、纪委、审计对询价全过程进行监督。

4.报价以一次报出不得更改的价格为准。在此前提下，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的为准。

5.采购数量依据实际情况略有增减，但将在合同中载明，成交人应同意并考虑此因素。

6.出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（2）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

七、产品质量要求

1．符合国标的，全新正品，并达到国家环保要求。

2．品牌、产地不限（但应在响应文件中注明）。

八、合同主要条款

1.供货时间及地点：具体合同约定。成交人在规定时间内未完成，每延误一天扣合同总款的1%。

2.产品供货与验收：按合同约定双方一起验收。

3.自产品送达经验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品质量原因造成采购方损失，损失由供货方承担。

4.货款结算办法：

（1）本项目无预付款。

（2）结算办法：货到甲方工地指定地点并经过初验收合格后付该批货物合同货款的70％；设备安装调试完毕，并通过现场验收合格后支付该批货物合同货款的20％；工程竣工验收合格交付使用12个月后支付剩余货物合同货款的10％（无息）。

（3）货款（合同全款）计算：采购数量*成交单价=成交总价。

九、成交通知

1.确定成交人后，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

3.签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经成交双方共同认定。

十、签订合同

1.成交人按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同；

2.询价采购文件、成交人的响应文件等，均为签订合同的依据；

3.如成交人放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购人将取消其成交资格。

第二部分 项目概况

- 采购的内容及数量

| 序号 | 配电箱柜名称 | 配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电柜AA1 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 参照电气件台数绘制新系统图并报价 |
| 2 | 低压配电柜AA2 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 同上 |
| 3 | 低压配电柜AP1 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 同上 |
| 4 | 低压配电柜AP2 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 同上 |
| 5 | 照明配电箱1AL~5AL | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 5 | 同上 |
| 6 | 应急配电箱1ALE1~5ALE1 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 5 | 同上 |
| 7 | 应急配电箱1ALE2~5ALE2 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 5 | 同上 |
| 8 | 配电箱XFKZX/PDSX/ZBSK | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 3 | 同上 |
| 9 | 配电箱M1 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 32 | 同上 |
| 10 | 配电箱M2 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 10 | 同上 |
| 11 | 配电箱M3 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 4 | 同上 |
| 12 | 配电箱M4 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 3 | 同上 |
| 13 | 配电箱M5 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 同上 |
| 14 | 配电箱1AL1 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 |  | 1 | 同上 |
| 15 | 配电箱2AL1 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 同上 |
| 16 | 配电箱4AL1 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 同上 |
| 17 | 配电箱PYFJ | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 同上 |
| 18 | 配电箱DTX1~DTX2 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 2 | 同上 |
| 19 | 户外型空调配电柜5AP1 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 同上 |
| 20 | 户外型空调配电柜5AP2 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数 | 台 | 1 | 同上 |
| 21 | P1配电柜 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数（其中进户电缆规格为YJV22-3*300+2*185-1KV，电气元器件应保证进户电缆的安装） | 台 | 1 | 同上 |
| 22 | P2配电柜 | 参照配电箱系统图中电气元器件技术参数（其中空调开关规格为100A;进户电缆规格为YJV22-5*70+2*50-1KV，电气元器件应保证进户电缆的安装） | 台 | 1 | 同上 |

二、配电箱（柜）技术要求

1、嵌入式配电箱箱体采用冷轧钢板，厚度1.0~1.2mm,表面热镀锌;

2、铜排、端子排、其它辅材符合国标规定；

3、铜芯线满足国标要求；

4、配电柜箱体面门采用冷轧钢板,厚度2.0mm（其它处柜体可采用厚度1.5mm），表面喷塑，加装门锁；

5、明装配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.5mm（其它处箱柜体可采用厚度1.2mm），表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板。

6、户外型空调配电箱采用不锈钢外壳，箱门体具有防风雨功能，不锈钢材质为304，不锈钢板厚宜采为1.5mm。

7、按所提供图纸资料和变更要求制作、加工、组装，所用断路器、开关及其它电气件应采用优质知名品牌，投标资料中附所用断路器及开关的代理商资质证明，其它元器件符相关资料；

8、所提供设计图中附专家审核意见回复，配电箱柜技术参数应作相应调整。

9、根据招标人所提供配电箱柜系统图并结合投标产品技术参数绘制相关配电箱柜系统图，设计图使用采用A3打印，并单独装订成册。

三、设计制作应满足以下标准

1、<<低压配电设计规范>>GB 50054-2011

2、<<供配电系统设计规范>>GB 50052-2009

3、<<民用建筑电气设计规范>>JGJ16-2008

4、<<建筑物防雷设计规范>>GB 50057-2010

第三部分 响应文件格式

1.投标响应函

投标响应函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     采购的有关活动，并对此项目以人民币（小写）                     元 （大写）             万元总价进行投标。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的供应商应当具备的条件。

3.提供和交付的投标文件符合本项目采购文件的要求。

4.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5.保证遵守采购文件的规定。

6.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

7.我方完全理解采购方不一定接受最低价的投标。

8.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购方工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购方工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（6）拒绝质量技术监督部门对工程作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                              传真：

谈判供应商代表联系电话：

谈判供应商代表（签字）：                                  （公章）

年    月    日

2.委托书                           法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的    （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（盖公章）：

谈判供应商代表签字：

年      月      日

附：

3.报价表

样表一：

江苏师范大学综合实验楼配电箱（柜）及预算表       单位：元

| 配电箱（柜）名称 | 图纸编号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …………. |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

样表二：

江苏师范大学综合实验楼配电箱（柜）报价明细表          单位：元

配电箱柜名称及图纸编号

| 元器件及材料名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………. |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

样表三：

报价汇总               单位：元

| 工程名称 | 配电箱（柜）数量 | 小计总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实验楼 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

注：表格不够可自行向下扩展。

附件一：综合实验楼配电箱系统图

# Text boxes

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）