徐州师范大学

学生公寓分体式空调采购项目

招标文件

项目编号： 2012H10016

项目名称：学生公寓分体式空调

徐州师范大学招投标办公室

二○一二年三月七日

第一部分  招标邀请书

根据我校学生公寓空调安装工作计划，现采购 分体式空调 一批，特对其进行公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

1、项目编号：2012H10016

2、项目名称： 学生公寓分体式空调采购

3、项目概况：

（1）采购范围：产品本体及其送货、卸车、搬运、安装、调试、维保等相关服务。

（2）采购内容：分体式冷暖（KFR）1.5P（挂机，3500w）空调约5180套（含室外机支架）。

（3）安装完成时间：2012年5月20日前

（4）项目地点：我校泉山校区公寓楼内

（5）项目要求：满足第四部分“项目概况及服务要求”中的相关规定

4、投标人资格条件：

（1）必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；具有本项目产品的销售、安装与售后服务能力。

（2）必须是本项目产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。

（3）所投产品已获得我国强制性产品认证证书即3C认证证书、中国节能产品认证证书，能效比等级不低于我国《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021．3-2010）规定的空调产品“三级能效”，并已进入我国节能产品政府采购清单。

（4）同一品牌只接受一家投标，不接受联合体投标。

5、招标文件发放时间和办法：

即日起可登录“徐州师范大学网”（http://www.xznu.edu.cn/）或“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）直接浏览、下载。

我校仅向资格预审合格人出售招标文件，招标文件售价600元（不接受资格预审不合格者投标），在开标当日递交投标文件时以现金方式支付。

6、评标办法：综合评分法

7、报名及资格预审：

（1）报名：

①时间：2012年3月7日—12日上午11:00。上午8:30—11:00，下午14:30—17:00。

②报名地点：我校泉山校区14号楼407室

③办法：请持本文规定的资格证明文件到我校招标办现场报名。

④报名需持的资格证明文件：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本原件，产品代理、经销资格证书原件，法人授权委托书原件（法人投标免），投标代表个人二代身份证原件；产品3C认证证书、产品节能资格证书、产品能效比证明文件（可为复印件、扫描件，但应提供网上查询网址），进入我国节能产品政府采购清单的证明文件（可为复印件、扫描件，但应提供网上查询网址）。

同时提供以上文件的复印件（加盖投标人印章）一份。

（2）资格预审：与报名同时进行。

8、投标时间及地点：

接收时间：2012年3月28日14：00至14：40，当日14：40投标截止。

接收地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室

9、开标评标时间与地点

时间：2012年3月28日15：00始

地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

10、投标样品

（1）每个投标人均须提供样品。

（2）样品种类：样机（全套）一套，含室内机、室外机，连接铜管，PVC排水管，单元集水管等附品附件。

（3）送达时间：与投标文件一同送达。

11、联系方式

联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

邮政编码：221116

联系人：吴老师

电    话：（0516）83536671

徐州师范大学招投标办公室

二零一二年三月七日

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 徐州师范大学 |
| 2 | 投标人资格要求 | 必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；具有本项目产品的销售、安装与售后服务能力。 必须是本项目产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商，被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件。 所投产品已获得我国强制性产品认证证书即3C认证证书、中国节能产品认证证书，能效比等级不低于我国《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021．3-2010）规定的空调产品“三级能效”，并已进入我国节能产品政府采购清单。 同一品牌只接受一家投标。 |
| 3 | 投标人应提交的 商务文件 | 投标保证金汇款凭证复印件。 投标函。 法定代表人授权委托书（原件）。 营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本，产品代理、经销资格证书，产品3C认证证书、节能产品认证证书，能效比等级证明文件的复印件（上列复印件均需加盖投标人公章）。 投标人简介及产品生产企业简介。 投标人业绩介绍。 |
| 4 | 投标人应提交的 技术文件 | 报价一览表。 报价明细表及综合说明。 产品图片及其主要技术指标描述。 投标人自行编写的技术文件。 |
| 5 | 投标人自行编写的 技术文件 | 空调室外机支架图片及相应技术指标描述。 送货、安装、调试与售后服务方案。 投标人认为需要说明的其他问题 |
| 6 | 投标保证金 | 每个投标人10000元人民币，应在2012年3月26日前汇入我校账户（3月18日后我校户名改为江苏师范大学）。 户名：徐州师范大学，开户行：农业银行铜山新区支行，帐号：2466 0104 0000 050。 |
| 7 | 招标文件澄清时间 | 即日起至2012年3月15日11:00前（书面递达） |
| 8 | 投标截止时间 | 2012年3月28日14：40 |
| 9 | 投标有效期 | 自投标日起120日历天内 |
| 10 | 投标文件份数 | 一式5份，其中正本1份，副本4份。 |

第三部分  投标人须知

一、总则

1	定义

1.1	“采购人”指  徐州师范大学  。

1.2	“服务”指本文件中所称与所采购产品相关的服务。

1.3	“投标人”指自愿获取本项目招标文件，并遵照其要求有效投标的供应商。

1.4	“中标人”指经本项目评标小组确定为中标单位、并获得采购人授予的《中标通知书》及供应合同的投标人。

2	合格投标人的条件

2.1	自愿投标，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内法人。

2.2	遵守我国有关的法律、法规和条例，具备本文件规定的资格条件。

3	招标费用

3.1	投标人应自行承担其准备和参加本项目招投标有关的所有费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4	招标文件

4.1	招标文件由下列五部分内容组成：

第一部分  招标邀请书

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  投标人须知

第四部分  项目概况和服务要求

第五部分  合同主要条款

第六部分  投标文件格式

4.2	如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

5  招标文件的澄清

5.1	任何已领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在规定时间前，按招标公告中的联系地址以书面形式送达我校招标办，招标办将以书面答复送达要求澄清的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。答复将同时在 “徐州师范大学招标网“上公告。

6  招标文件的修改

6.1	在投标截止时间15日前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2	对招标文件的修改，将通过“徐州师范大学招标网”（http://ztbb.xznu.edu.cn/）公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

6.3	为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

7	通知、补充公告

7.1	 对与本项目有关的通知、补充公告，也将通过上述网页公告送达。

三、投标文件

8	投标文件的语言和计量单位

8.1	投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

8.2	投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9	投标文件的组成及相关要求

9.1	投标文件分为商务和技术两个部分。

9.2	商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标、响应本文件要求和中标后有能力履行合同的文件。

9.3	商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本招标文件的《投标人须知前附表》要求的顺序与内容填写。

9.4	投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

10	投标内容填写说明

10.1领取了招标文件的投标人应认真阅读文件的所有内容，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

10.2招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

11	投标文件的编制及编目

11.1	投标人商务与技术文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

12	投标要求

12.1所有投标报价均以人民币“元”为计算单位。投标价格应该已经包含了产品本体生产、送货、安装调试及提供相关服务的所有成本。

12.2投标人要按报价表(统一格式)要求的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

12.3采购人不接受不明确的投标方案和投标，但投标人可投报不同的确定方案。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

12.4投标人如中标，其中标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

12.5最低投标单价不能作为中标的保证。

12.6投标人未按本招标文件的要求递交样品，其投标将被视为无效投标。

13	联合体投标及转包、分包

13.1	均不允许。

14	投标保证金

14.1应按规定递交。

14.2未按前述要求提交投标保证金，或所提交保证金不符合要求的投标，将被视为无效投标。

14.3在公布中标结果后，未中标投标人的投标保证金等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

15	投标文件有效期

15.1自投标日起120日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

16	投标文件的签署及其他规定

16.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

16.2法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

16.3投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

16.4投标文件除签名、日期、时间文字外均应打印，其封面应标注 “正本”或“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签章。

16.5投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

16.6因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

17	投标文件的密封及标记

17.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式5份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

17.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

18	投标截止时间

18.1投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

18.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

18.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

19	投标文件的修改和撤回

19.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

19.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

19.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

五、采购流程

20.	采购原则：

20.1.投标人资格条件是否符合招标文件的要求；

20.2.投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本招标文件的要求；

20.3.投标人自行的技术文件是否合理可行；

20.4.投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

21.	采购程序：

21.	1 述标

21.1.1.每个投标人都需参加一次述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。述标时间不超过8分钟。

21.1.2.述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标格等以及评标小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。

21.1.3.如果述标中评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

21.1.4.评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

21.2.开标评标

21.2.1.在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据本项目评标办法评标。

21.2.2.本次评标采用综合评标法。

21.2.2.1总分值满分100分，评审因素中产品报价40分，产品质量35分（产品品牌8分、产品功能2分、产品工艺技术水平10分、能效比等级5分、安装技术水平10分），企业规模与信誉10分，企业业绩10分，售后服务5分。

21.2.2.2产品安装水平主要考虑产品安装的组织计划、技术工人的等级及安装支架等因素；企业业绩依据投标人提供的业绩证明材料打分。具体评分细则将在评标当日举行的“标前会”上确定后当众宣布。

21.2.2.3评委依据上述评审因素综合打分，并比较投标人总得分，按从高到低顺序确定中标候选人，从中标候选人中确定中标人，每个中标人不限中标一个标段。

21.2.2.4本项目若出现投标人总得分相同的情况，则以其中投标总报价从低到高排序确定中标候选人的排名。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣（即按货物技术得分从高到低）顺序排列。

21.2.3.	开标及评标小组组成。招标人将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织投标人开标。投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。

21.2.4.	评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

21.2.5.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但投标价格和实质性的内容不得更改。

21.2.6.评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序，且符合招标文件要求。

21.2.7.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

六、授予合同

22.	授予合同的顺序

22.1.评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的投标人。排名第三的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

23.	采购人拒绝投标的权利

23.1.出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

24.	中标通知

24.1.在确定中标人后，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。

24.2.采购人同时在徐州师范大学招投标网（http://ztbb.xznu.edu.cn）发布中标公告。采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

24.3.中标通知书是合同的组成部分。

25.	签订合同

25.1.中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

25.2.中标人应按照招标文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

25.3.投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

25.4.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、中标服务费

26.	中标服务费

26.1不收取中标服务费。

八、询问和质疑

27.	投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

27.1.投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

27.2.招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

27.3.采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

27.4.质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内徐州师范大学有关监督部门投诉。

九、保密和披露

28.	保密和披露

28.1.投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

28.3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人名称与地址及合同条款等。

第四部分  项目概况及服务要求

一、项目概况：

1．采购数量及内容：分体式空调5180套

2．采购范围：实行交钥匙工程，投标报价应包含产品本体及其相关的送货、卸车、搬运、安装调试与维保等相关服务。

3．安装完成时间：2012年5月20日，具体在合同中明确。

4．项目地点：我校泉山校区学生公寓楼内

二、货款结算方式

产品全部进场安装完成后支付合同总款的40％，在安装、调试，并验收合格后付至合同总款的60％，在2012年内付至合同总款的95％。余款作为质量保证金，如无质量及售后服务方面问题，自验收合格日起满一年后付清。

三、主要技术要求

（一）空调

1．符合国家有关空调设备的相关标准，能效比等级符合《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021．3-2010）规定，能效比不低于三级。

2．安装处房间面积约20㎡，要求投标产品为冷暖挂机1.5P，功率为3500W。

3．室外机要求风量大，噪声小。空调整体正常使用时的室内外噪声符合国家有关标准。

4．有辅助电加热功能（电源220V），可快速制冷制热。具有低温启动功能，可在室外温度－10～45℃范围内运转。

5．具有节能、遥控、智能除霜等功能。

6．压缩机为知名品牌。

（二）支架（需提供样品）

1．要求采用镀锌钢或不锈钢材质。

2．款式由投标人自行确定。

3．总体要求结实、美观，色调统一，风格一致，并与空调主色调协调。

4．能够承载空调自重及安装、检修的负重需要，便于安装。

三、服务要求

1．在中标后必须依据招标文件及中标人投标文件签署供货与安装合同，并履行合同。

2．中标人应提供原装、全新的、符合国家质量标准的设备。须向采购人提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。

3．采购人按合同接收产品。投标产品必须是同一生产厂家生产的产品。必须无偿送货、安装，并调试至合格。如因产品质量导致产品无法正常使用，由供货方无偿更换。产品到达现场如验收不合格，则不付款，并由供货方无偿清回，同时由供货方无偿提供合格产品安装调试至合格。

4．中标人必须在规定时间完成本项目。

5．要求空调整机四年（自项目验收合格之日起计算）免费包修 (包括压缩机、各类风扇电机、主控板、接收头、温控器及遥控器等空调所有零部件)；无偿提供免费移机一次(六年内)。所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

6．合同执行阶段因应设计的修改和现场的实际情况，可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对中标方案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。但调整后的总价不能超出中标价。

四、其他要求

1．安装时空调所有附件（铜管加长等）均无偿提供（请投标人自行考察现场，测算附件及材料成本），投标报价应考虑此因素。

2．室内机至室外机电源线、连接铜管须为原厂配置且不允许驳接。制冷管道包扎两层扎带。外露制冷管道应使用一个不锈钢管码固定，并且应紧贴墙壁、美观。开凿墙孔应圆滑、不破坏墙外观，室内套开孔管套、并用橡胶泥填封。必须考虑采用优质PVC管按单元集中排水（提供样品）。

3．未列明事项，按空调安装规范执行。

4．安装时间应考虑我校学生宿舍的特殊性，投标人自行承担安装期间的安全责任。

5．中标人必须遵守我校的校园管理规定，文明施工，按计划施工。

6．本项目付款条件为我校与中标人的合同约定，本着自愿原则，由投标人自行考虑。

第五部分    合同主要条款

一、.适用范围及合同组成

1本合同条款仅适用于本次采购活动。

2．合同的组成

2.1下列文件应作为本合同的组成部分

（1）本合同条款

（2）中标通知书

（3）招标文件及招标文件澄清

（4）投标文件及投标文件澄清

（5）形成合同的其他有关文件

2.2上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但甲乙双方有特别约定的除外。

三、采购数量与中标单价，合同总额。

四、付款办法

第六部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、商务部分

（一）、投标函

徐州师范大学（采购人）：

投标人全称  授权 投标人代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与项目编号 招标的有关活动，并对此项目以总价        万元进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本4份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件的规定。

7、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）、法定代表人授权委托书

徐州师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

年   月   日

第七部分、技术部分

（三）、投标人简介

1．投标人基本情况

（1）单位名称：                        电话号码：

（2）详细地址：                        传    真：

（3）注册资金：                        经济性质：

（4）开户银行名称及账号：

（5）营业注册执照号：

（6）经营范围：

（8）从业人员人数：

（9）投标人在各地分支机构及地址、电话：

（10）公司简介：

（自行描述）

（11）公司财务情况：

| 年度 | 年营业总额 | 净利润 | 资产负债率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 投标人公章样本 （须清晰完整） |

（四）产品生产企业简介

1．简介内容及格式自定。

2．企业信誉

投标人获得的与经营活动有关的荣誉、信誉及取得国际（国家）质量体系认证等。

| 序号 | 质量体系认证、荣誉和信誉证书 | 发证机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：必须附上有效期内的有关证书复印件（加盖公章）。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二○    年   月    日

（五）投标人业绩介绍

经营业绩一览表

1、投标人的销售、完税等：

| 时间 | 销售额(元) | 完税额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010年度 |  |  |  |
| 2011年度 |  |  |  |

注：经营业绩须提供相应的证明文件（经会计师事务所审核的2009年度会计报表；税务部门出具的2010、2011年完税凭证复印件等资料）。

2、最近三年投标人完成的50万元以上与本招标项目同类的业绩情况。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 地址 | 开始使用日期 | 用户单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上项目须提供有关的证明材料（合同书、结算书或中标通知书）。证明材料中须显示出项目名称及投标人名称。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二○    年   月    日

(六)、投标报价一览表

投标人名称：                                                   (公章)

项目名称：

项目编号：

价格单位：元

| 标段 名称 | 设备名称 | 数量（套） | 合价 | 能效比等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ****空调 | 5180 |  |  |  |
|  | 支架 | 5180 |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

投标人代表(签字)：

日　期：

(七)、投标报价明细表

投标人名称：                                                          投标人(公章)

投标人代表                                               (签字)

项目编号：                                                            日　期：                  年   月   日

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号规格及生产厂家 | 采购数量（套） | 单价（元） | 合价 （元） | 连接铜管 标配长度（m） | 连接铜管 另买单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5180 |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |  |  |  |

（八）、投标综合说明

投标货物简要说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 产地 | 规格 型号 | 招标参数指标 | 投标参数指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 负偏离 | 正偏离 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人须按列表“栏目”要求及本招标文件项目需求设备有关内容逐项填写，投标人可以结合自己的情况对本表自行扩充或调整，但本表所要求了解的内容必须得到如实反映；

2、投标人须按列表“栏目”要求详细填报，其中“投标设备参数指标”的內容必须对照“招标设备参数指标”（注：招标设备参数指标须按项目需求设备有关内容）逐条详细以文字响应说明，并在“偏离说明”栏根据自身实际，按“负偏离”和“正偏离”分别选择标注并加以说明。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二○   年   月   日

（九）空调设备主要技术指标描述

| 序号 | 项目 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 规格 |  | 原产地 |  |
| 2 | 冷媒 |  |
| 3 | 冷媒管 | 材质 |  | 规格长度及管壁厚度 |  |
| 4 | 正常工作温度范围℃ |  |
| 5 | 室内机 | 规格 |  | 原产地 |  |
| 6 | 室外机 | 规格 |  | 原产地 |  |
| 7 | 噪音 |  |
| 8 | 设计寿命 |  |
| 9 | 无故障运行时间 |  |
| 10 | 功能配置 |  |

投标人（盖章）：                         法人代表或授权代理人（签字）：             日期：

（十）产品图片、安装支架（含主要指标描述）图片

内容及格式自定。

（十一）送货、安装调试售后服务方案

1、投标人完整的质量管理及售后服务体系。

2、对本次投标的服务承诺等，应包括：

（1）供货、安装、调试计划等；

（2）验收、技术培训（指导）、售后服务方案。

（3）保修、维护及“三包”（包换、包退、包修）期以及条件；

（4）服务方式及内容、服务人员的安排和组织；

（5）免费保修期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺，包括收费维修维护的内容、费用及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件等）等。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二○    年   月    日