江苏师范大学美术馆与美术厅改造工程答疑内容

各投标人：

江苏师范大学美术馆与美术厅改造工程招标项目（编号：2016G09029）自发布招标公告以来，陆续收到部分澄清要求。现综合答复如下：

1、江苏师范大学美术馆、美术厅改造工程投标计价税率是按营改增之前取费，还是按营改增之后取费？

答：本工程投标报价税率按营改增之后国家相关规定计取。

2、新建钢结构工作室中工程量清单编号21-22基础无项目特征描述。

答：基础模板，按照图纸执行。

3、园林绿化工程清单编号23新做防腐木亭子无工程量是否需要报价？

答：需要报价，请根据图纸按个计算进行报价。

| 23 | 050303009001 | 木（防腐木）屋面 | 1、新做防腐木亭子(详见图纸) | 座 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、清单编号6钢墙架100*200*8铝方管对应图纸什么位置？

答：对应100*200*1.5。

5、清单编号17柱梁面装饰与图10-12铝塑板工程量有差距，如何处理？

答：以清单为准。

6、清单中无图11西立面侧立面100*200*1.5铝方管的工程量，如何处理？

答：以清单为准。

7、清单编号22中0.6m2内的不锈钢发光字与图纸10工程量不符，如何处理？

答：工程量为9个。

| 22 | 011508004002 | 金属字 | 1、不锈钢背发光字 2、单个字约0.6m2 | 个 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8、新建钢结构办公室清单中无600*80成品瓷砖踢脚线及黑金砂过门石的工程量（图55），如何处理？

答：请参照下表

| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、新建办公室地面水泥砂浆铺贴600*600玻化砖 2、600*80成品踢脚线 92m 具体详见GS-03施工图，共计6间办公室 | m2 | 137.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9、鱼池过滤池清单编号16、18中无石材面层铺贴，是否需要铺贴石材（图45）

答：按照设计图纸执行。

10、清单编号15鱼池中是否满铺鹅卵石（图42）？

答：请参照下表。

| 15 | 050307020001 | 内庭东南角鱼池 | 1、鱼池挖土方共计88.05m3； 2、回填土夯实8.129m3； 3、铺碎石垫层8,129m3； 4、铺C15混凝土垫层8.129m3； 5、C30钢筋混凝土，共计12.19m3；一级钢12螺纹钢200*200间距；共计0.72t 6、水池四周砌砖；共2.075m3； 7、水池四周池壁，正反面水泥砂浆抹灰，防水涂料涂刷，面层做黑金沙大理石；共计30.01m2 8、侧壁台面黑金沙大理石，共计2.79m2. 9、侧面打孔，保留溢水口 10、回填土，共计17.61m3 11、鹅卵石，鹅卵石 具体详见42号施工图 | m2 | 67.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11、清单中无汉画像石馆C立面玻璃地弹门四周固定玻璃隔断的工程量（图28）

答：按照清单执行。

12、汉画像石馆D里面是否安装铝合金地弹门（图29）

答：请参照下表。

| 7 | 011210003002 | 阳光房玻璃隔断 | 1、汉化石像馆D、E、F立面新做钢化玻璃阳光房； 2、60*65*2.5铝方管钢化玻璃龙骨支架，共0.8197t 3、F立面新做铝合金玻璃地弹门3樘；共10.08m2. 具体详见25-34号施工图 | m2 | 297.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |