综合实验楼自动喷淋稳压设备询价采购

（No: 2013H66143）

第一部分   供应商须知

一、总则

1.本招标文件仅适用于江苏师范大学组织的招标活动；

2.凡符合资质要求的供应商均可参与投标；

3.无论投标结果如何，供应商自行承担因投标所产生的全部费用；

4.本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护；

5.凡参与此采购项目的供应商，除有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件；

6.本次招标活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

二、对供应商的要求

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.必须是具有独立法人资格，设备生产厂家或者是该生产厂家的指定/授权代理商；

3.在参加政府采购中没有重大的违法、违规行为或其他不良纪录；

4.所投产品须具有产品质量检验、检测报告和合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

三、投标文件的要求

1.投标文件的构成：

(1)报价表：注明型号、规格、技术指标。如所投产品指标与招标文件要求有偏离的必须在投标书中注明；

(2)相关服务：明确最快供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

(3)供应商资格证明文件：企业法人营业执照复印件、供应商身份证复印件等需加盖相应的有效印章。

2.投标报价及投标范围

无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到询价文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等。

3. 投标标书内容

投标标书统一使用A4打印胶装成册，内容应包括（并按此顺序装订）：

（1）封面；

（2）授权委托书；

（3）投标报价函及报价一览表（招标文件要求格式）；

（4）变频控制柜系统图；

（5）售后服务及承诺书；

（6）相关资质资料及工程业绩；

（7）其它资料。

四、投标文件中要提供每样产品的技术参数（或者说明书），同时提供能够反映该产品效果的彩页或彩色效果图

五、成交原则

1.询价小组只对确定为实质上投标文件要求的报价进行评价和比较；

2.询价小组对符合资质要求的供应商，一般采取“同质比价，同价比质”的原则选取中标者；

3.学校纪委、监察、审计对询价全过程进行监督；

4.采购人视询价情况，选择一个成交人；

5.报价以一次报出不得更改的价格为准。在此前提下，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的为准；

6.出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（2）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

六、成交通知

1.确定成交人后，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力；

2.《成交通知书》将作为签订合同的依据；

3.签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经成交双方共同认定。

七、签订合同

1.成交人按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同；

2.询价采购文件、成交人的投标文件等，均为签订合同的依据；

3.如成交人放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购人将取消其成交资格。

八、付款方式：

无预付款。货到甲方工地指定地点并经过初验收合格后付该批货物合同货款的70％，设备安装调试完毕，并通过政府管理部门验收合格后支付该批货物合同货款的25％，工程竣工验收合格交付使用12个月后支付剩余货物合同货款的5％（无息）。

第二部分  询价采购内容

本项目位于江苏师范大学云龙校区，建筑面积为6238.77平方米，建筑高度20.85米，框架结构主体五层，局部四层。

一、招标内容

1、自动喷淋稳压设备 型号 XQG3.6/16-800L 数量 1套。

此系统配置：自动喷淋稳压泵（型号：FLG25-125A，参数Q=3.6m 3/h，H=16m，N=2.3Kw）；气压罐（型号：NQG-800）；同时提供厂家配套变频控制柜1台。

2、投标人可依据设计技术参数，结合投标产品进行相应调整，但必须满足原所设计设备的性能要求。

3、变频控制柜所用断路器、开关及其它电气件应采用优质知名品牌。投标文件内应包括变频控制柜系统图。

二、消防稳压增压设备原理图如下：

第三部分  报价表

自动喷淋稳压设备组成报价表

| 名称 | 规格型号 | 单价 | 合价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 |  |  |  |  |
| 气压罐 |  |  |  |  |
| 控制柜 |  |  |  |  |
| 配件 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1.供应商认真填写，所有应标价格均为人民币报价，报价含运达采购人指定安装地点的运费及安装调试等相关税费；

2.提供产品售后服务承诺书和质保期；

3.明确供货时间；

4.以上报价表需加盖供应商的有效印章，注明年月日；