江苏师范大学电力系统（牵引供电）虚拟仿真系统等谈判采购文件

（No：2017H51101 ）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可咨询设备供应科）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：中国农业银行徐州新区支行

行  号：10330332 4667

帐  号：10 2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 本合同结算货币为人民币，包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可与学校相关外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，张经理13584098522）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

      - 付款方式：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

      - 在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））等至设备供应科办理付款相关手续。

      - 对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免表必须的材料盖章事宜。

      - 若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

      - 供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对电力系统（牵引供电）虚拟仿真系统等进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

- 主要技术参数及要求

标段一：电力系统（牵引供电）虚拟仿真系统（一套）

（一）主要参数及数量

| 序号 | 项 目 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络版授权 | 50个网络版授权 ，可应用所有功能模块 | 50 |
| 2 | 潮流及绘图模块 | 可计算交直流混合电力系统可考虑负荷静态特性，除可考虑一般的PQ节点和PV节点外，还可对该节点的电压值和无功功率加以限制，可通过调节指定的发电机的出力，控制某个(或某些)断面有功功率的交换值，潮流计算前能自动进行全网的拓扑分析，提供潮流数据检查功能，包括检查全网拓扑结构、各元件带电状态并可对发电、负荷按区域和全网进行统计，几个孤立的电网可以同时计算 | 1 |
| 3 | 机电暂态模块 | 可计算交直流混合电力系统可考虑变电站（主接线）内部开关状态对系统网络结构的影响，系统元件模型（固定模型）种类丰富，包括各种同步机、风机、调节器、调速器、电力系统稳定器、负荷、静止无功补偿器、高压直流输电模型 | 1 |
| 4 | 风电光伏储能模型 | 风速能量转换模型采用三次方程进行拟合，异步电机与三阶异步电动机模型一致，考虑了转子回路电磁暂态过程和转子机械暂态过程，光伏电源与电压型逆变器经稳压电容器相连，逆变器将光伏电源所发直流电交流电，经滤波电感与电网相连，实现光伏并网 | 1 |
| 5 | 短路电流模块 | 可进行交直流混合电力系统的短路电流计算，可进行简单故障方式下的短路电流计算，可进行线路故障扫描计算，即按一定间隔在指定线路上设置相继发生的同种简单故障，得到各故障点的电流，可进行复杂故障方式下的短路电流计算，即任意母线和线路上任意点的多种组合方式的复杂故障计算，可计算故障点的短路电流和短路容量，可计算电网各节点的正、负、零序戴维南等值阻抗 | 1 |
| 6 | 电能质量分析模块 | 可选择全网任意一条母线或任意两条母线，选择任意频率段、频率间隔进行全网的频率扫描计算，得到所选母线的输入端阻抗的频率扫描或两条母线的转移阻抗的频率扫描。根据频率扫描可进一步确定系统的并联谐振频率和串联谐振频率 | 1 |
| 7 | 用户自动义接口 | 可将自定义模型用于潮流计算和暂态稳定计算，模型调用简便、易操作 | 1 |
| 8 | 电磁暂态仿真应用软件（可供50个终端授权使用） | 电磁暂态仿真，主要用于分析和计算故障或操作后可能出现的暂态过电压和过电流，以便根据所得到的暂态过电压和过电流对相关电力设备进行合理设计，确定已有设备能否安全运行，并研究相应的限制和保护措施。 电磁暂态仿真的主要功能包括： (1)包含丰富的电力系统元件模型，如发电机、变压器、线路、PT/CT、非线性元件、电力电子元件、直流元件等。 (2)可模拟电力系统的各种暂态过程，包括操作暂态、谐振暂态、故障暂态等。 (3)电力电子实验仿真的设备包括：直流输电，SVC，STATCOM，可控高抗，可控串补（TCSC），AC/DC换流器，AC/DC/AC换流器，多电平换流器等 | 1 |
| 9 | 电气化铁路应用软件 | 含电气化铁路牵引供电系统及控制系统的数学模型，包括单相接线、V/V接线、Ynd11接线和Scott接线等牵引变模型，研究SS4、SS6等电力机车模型，搭建电磁暂态仿真案例。 | 1 |

（二）其他要求：

1、提供与实验系统配套的实验教学材料，包括但不限于用户手册、实验指导书（word文档）、ppt课件等。

2、提供与实验系统配套的实验开发材料，包括但不限于实验与开发环境和实验例程源程序。

3、安装调试，提供上门安装调试。

4、提供6-10人的深度培训。

5、软件验收合格后，还应指定专业技术人员负责我校相关教师的技术咨询、无偿技术指导及软件的维护服务不得少于3年。

6、该软件升级后是否能现有软件进行无偿升级服务情况的说明。

7、能否解决网络共享问题。

标段二：电力自动化及继电保护实验装置（二套）

（一）装置的技术性能﹑指标及配备

1﹑基本参数

（1）输入电源：三相四线　380V±10%　50Hz

- 工作环境：温度－10℃～＋40℃　相对湿度＜85%（25℃）海拨＜4000m

（3）装置容量：不小于1.0kVA

2﹑实验装置电源及安全保护体系

设备的安全性高，要具有输入电源隔离、电源短路保护、漏电保护等安全措施，操作便捷。

3﹑装置配备的各种仪表

各种仪表均为数字式，且有良好的保护措施，电流表要具有毫安级和安培级，最大是一种应不小于20A；交流电压表、直流电压表最大量程不小于500V，所有仪表等级不低于0.5级。

（二）可开设实验要求

1﹑所用继电器为电磁式要有相应电流继电器（DL、GL）、电压继电器（低电压、过电压）、时间继电器、中间继电器、信号及功率方向继电器，且符合工业级相关要求；

2、可开设相关继电器性能实验，并可开设线路的三段式保护、电压电流联锁保护、自动重合闸（前加速、后加速）、中央控制信号、及变压器纵差动保护、变压器后备保护实验；

3、可完成一定数量的综合性设计实验。

（三）其它要求

1、标书中要列出相关实验挂件名称及可完成的相关实验名称；

2、随设备相关技术资料（电子及纸质）；

3、负责安装调试及技术培训；

4．免费维修年限及后续服务情况说明（质保不低于3年）。

标段三：自动控制研发系统（三套）

（一）主要功能：

自动控制研发系统是一套科研综合开发平台。集多领域、多学科技术于一体，。该系统是基于实际工业生产现场为背景，由被控系统(被控对象)，控制系统，上位计算机三部分构成。为实际控制系统工程的设计、安装、调试、维护提供真实的实践平台。整套系统采用工业标准化的结构设计方式，组建的开放式平台结构。使系统通过控制器、传感器及仪表不同的组合，构成不同的控制方式，构成多种不同的自动控制系统。主要完成对工业生产复杂系控制的综合研发应用。
（二）主要构成：

1. 电源控制模块

2. 交流变频控制模块
3. 智能仪表控制模块
4.远程数据采集控制

5．PLC控制模块
 6.位移控制模块

7.上位机控制模块

（三）主要部件组成表（单套的）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网孔屏 | 三块为一组，大小0.9*1*1.5M | 套 | 1 | 采用铝型材框架整体结构，含附件。 |
| 2 | 一体化温度变送器器 | 两线制输出4-20mA | 只 | 2 | 防水式 |
| 3 | 压力变送器 | 两线制输出4-20mA | 台 | 2 | 扩散硅 |
| 4 | 差压变送器 | 两线制输出4-20mA | 台 | 2 | LCD显示 |
| 5 | 涡街流量变送器 | 公称通径：大于20mm | 台 | 1 | 与系统配套 |
| 6 | 湿度计 |  | 台 | 1 | LCD显示 |
| 7 | 交流电压变送器 | 4-20MA | 台 | 1 | DC5V |
| 8 | 交流电流变送器 | 4-20MA | 台 | 1 | DC5V |
| 9 | 功率因数变送器 | DC4-20mA | 台 | 1 | DC5V |
| 10 | 转换器 | RS232/ RS485 | 个 | 3 | 带光电隔离 |
| 11 | 智能控制器 |  | 台 | 2 | （含通讯、输入、输出、继电器等模块） |
| 12 | 无纸记录仪 |  | 台 | 1 | 含S4模块 |
| 13 | 多路显示报警仪 |  | 台 | 2 | （含通讯、输入、输出、继电器等模块） |
| 14 | 手操器/饲服放大器 |  | 台 | 1 | （含通讯、输入、输出、继电器等模块） |
| 15 | 可编程控制器 | S7-1200系列 | 台 | 1 | I14/O 10含模拟量输入输出、编程电缆 |
| 16 | 模拟量输入输出模块 |  | 台 | 4 | I04/O 02 |
| 17 | 电源模块 |  | 台 | 3 | 24V10A 250W |
| 19 | 数字量信号板模块 |  | 台 | 2 | 输入16路 |
| 20 | 数字量输入输出模块 |  | 台 | 1 | I16/O16 |
| 21 | 数字量输出模块 |  | 台 | 1 | M0SFET 16路输出 |
| 22 | 组态软件 | 256节点 | 台 | 1 | 配套PLC |
| 23 | 变频器 |  | 台 | 1 | 380V，0.55kW |
| 24 | 计算机 |  | 台 | 1 | i7 系列cpu 4核8线程、主频：3.2G 硬盘;500G 内存：8G 显示器尺寸≥20寸，GT640显卡2G显存 |
| 25 | 水泵 |  | 台 | 1 | 380V/0.5KW,扬程不小于10米 |
| 26 | 电动调节阀 |  | 台 | 1 | 公称通径由20-300mm，公称压力有6.4MPa，接受信号4~20mA.DC， |
| 27 | 被控对象 |  | 套 | 1 | 液位、温度、流量、压力模块及配套管件 |

二、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作，配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日