江苏师范大学人工气候室与生物学虚拟仿真实验室

竞争性谈判采购文件

（No：2018H60092）

第一部分   供应商须知

- 总则

- 本采购文件仅适用于江苏师范大学组织的采购活动；

- 无论采购结果如何，供应商自行承担因此所产生的全部费用；

- 本次采购活动及由本次采购产生的合同受国家法律制约和保护；

- 凡参与此采购项目的供应商，除供应商有特别声明外，均视为接受并遵守本文件；

- 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判程序

- 发布竞争性谈判采购公告；

- 供应商获取谈判采购文件；

- 供应商制作谈判响应文件；

- 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

- 竞争性谈判；

- 确定成交供应商，等额退还未成交供应商的谈判保证金；

- 签署供货合同并执行合同。

- 资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 依法缴纳税收和社会保障资金；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

- 符合法律、行政法规规定的其他条件；

- 进口产品递交响应文件时必须携带有效授权证明；

- 所投产品须具有产品质量检验、检测报告；

- 必须为独立法人，不接受联合体投标；

- 具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。

- 响应文件要求

1.必须包含的内容

供应商提交的响应文件由以下部分及供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括：

(1)投标函；

(2)法人授权委托书；

(3)谈判报价汇总表；

竞争函须在投标截止时间前送达到指定的投标地点。其他事项。(4)谈判报价明细表；

(5)相关服务；

务必明确供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施。

(6)技术偏离表；

(7)商务偏离表；

(8)响应文件附件；

由供应商自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述，以及产品制造、安装、验收的执行标准等。

(9)供应商资格证明文件；

主要包括单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）、企业法人营业执照复印件、税务登记证明复印件、组织机构代码证复印件、近三年主要经营业绩等背景资料复印件等（所有复印件均需加盖相应的有效印章）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效响应文件处理并处以一定的经济处罚。

(10)货物证明文件；

包括产品授权证书及代理证书（证明供应商提供的货物及相关服务是合法、合格的货物（服务）且符合采购文件规定）。

(11) 供应商须保证系统所涉及的软件均为正版软件。若因知识产权纠纷影响用户正常使用或给用户带来经济损失，用户有权追究中标人责任。此项要求请供应商在投标文件中以“保证书”形式明示。

(12)供应商认为必要的其它资料。

2.响应文件格式

供应商应严格按照第一部分第四项“响应文件要求”所要求的内容及顺序编写、装订响应文件，具体格式见第四部分“响应文件格式”。

3.响应文件份数、签署和封装

（1）响应文件正本一份，副本五份，须各自装订成册。响应文件的封面须清楚地标明“正本”或“副本”、项目名称、项目编号、供应商名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期；

（2）响应文件的正本和副本均需打印，由法人或授权代表签字；

（3）当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

（4）响应文件的正本和五份副本需装入一个密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与供应商一致的有效印章；密封袋上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期。

4.其它说明

（1）响应文件一经提交，无论成交与否，响应文件恕不退还；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）供应商可对本次采购活动中的单个标段或多个标段进行响应。

- 投标报价

投标报价时务必以人民币为单位报价。除非合同中另有规定，供应商对《谈判报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保、各种税费、外贸代理费（如有需要可与学校相关外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，张经理13584098522）、免表办理费、商检费及质保期间产生的费用及其它一切可能产生的费用。如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用;若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

本项目存在二次报价环节，二次报价为最终报价。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化而调整。

- 响应文件的递交

响应文件必须在投标截止时间前送达指定的地点，在投标截止时间以后送达的响应文件，采购人拒绝接收。响应文件送达的指定地点以及投标截止时间见采购公告。

- 谈判日期

供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

- 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间及指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

- 谈判小组只对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较；

- 谈判专家组可对方案、配置作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行；

- 评分标准构成为技术40分（包含产品的品牌型号、质量、技术指标、稳定性等），商务30分（包括企业规模、实力、财务状况、企业信誉、业绩、质保和售后服务承诺等），价格30分；具体评分细则在当日举行的“标前会”上确定后向所有供应商宣布；

- 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

- 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

- 谈判小组将视谈判情况决定成交供应商；

- 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

- 供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

- 谈判保证金的缴纳方式仅限于现金支付或银行转账，具体要求见采购公告（建议采用现金方式）；

银行转账账户如下：

户    名：江苏师范大学

开 户 行：南京银行股份有限公司徐州分行

大额行号：313303016019

帐    号：16 0129 0000 0004 24

- 采购结果公布后，未成交的供应商所缴纳的保证金五个工作日内无息等额退还；成交供应商所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还；如成交供应商拒绝遵守采购文件规定、拒绝履行响应文件承诺、拒绝签订供货合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

- 在合同签订之前，采购人有权对成交供应商的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交供应商提供虚假材料或对采购文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

- 成交供应商收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

- 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十一、其它事项

- 对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免表必须的材料盖章事宜；

- 若按国家规定必须办理商检、法检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）；

- 供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

第二部分  合同主要条款及付款方式

一、合同是指由采购人和成交供应商按照谈判采购文件、补遗书和响应文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

二、项目完成时间

由成交供应商提供最快到货、完成安装调试及验收时间。

三、合同价格

合同价格即合同总价。本合同结算货币为人民币，单位元（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

四、项目验收

1、在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

2、对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免税申请必须的材料盖章事宜。

3、按照国家及行业相关标准验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4、若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

五、付款

付款方式：

设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年后无息一次性付清。

第三部分 采购项目背景、技术规格及其它要求（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对智能培养架型人工气候室、培养架型植物生长室和VR生物学虚拟仿真实验室进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标。

- 采购项目背景及要求

标段一：智能培养架型人工气候室与培养架型植物生长室

标段一包含智能培养架型人工气候室和培养架型植物生长室。

1、智能培养架型人工气候室

1）建设说明

单间建设面积：长6.3m×宽3.3m，共建设1间智能培养架型人工气候室，用于培养甘薯等植物材料。建设场所为生科院4号楼109。

2）主要配置和技术参数

- 建设尺寸：L600*W325*H250 ±2cm；

- 温度控制：控温范围：0～45℃，控制精度:0.1℃，在任意温度设定点误差≤1℃；

- 湿度控制：湿度控制范围：50～90% RH，湿度控制精度：≤±7%RH，控湿均匀度：≤±5%RH。

3）主要配置参数说明

- 气候室围护结构材料：采用双面夹心喷塑聚氨酯保温板，板厚度100mm，钢板厚度≥0.5mm，阻燃，自熄时间小于5s。聚氨脂泡沫比重为43kg/m3，泡沫导热系数≤0.021W/(m2*K）；吸水率≤2.2%(v/v)。防火等级：B1级（具有质量监督局检测报告），配以净化铝型材装饰，可预埋电管。顶部配有净化照明灯，室内拐角均为圆弧角，无卫生死角。

- 气候室保温门：保温门采用双面夹心喷塑聚氨酯密封门，厚度50mm。室内各结合部位连接密封良好，按照无菌室要求设计实施，尺寸：W80*H190cm±2cm聚氨酯净化板气密门，带50*50mm真空玻璃观察窗，可通过观察窗随时观察室内的情况。智能培养架型人工气候室与培养架植物生长室之间不用做保温层，增加空间使用率。

- 地面：地面铺设防滑耐磨地胶板，厚度≥2mm。

- 培养架：气候室内分别配置规格为L200*W80*H220±2cm的不锈钢培养架6座（或培养架总长度不低于12米），共三层，底层为苗床，高度100cm; 2、3层为种植架，高度60cm。每层配2片LED植物培养光源板，每层高度可以通过调节两侧的挂扣的高低度，来上下自由调节托盘的高低，立柱采用U型设计，钢板厚度2mm，不外露电源线；光源光质光强必须适合甘薯生长需要。

- LED光源，灯珠距阵均匀分布，灯珠数≥200颗，光盘尺寸：50*60cm±1cm，光源光谱适合甘薯生长，不能给植物生长带来胁迫效应。

- 光谱结构：380-720nm单色连续光谱，不能由多色不连续光谱组成；以上3个峰值波长光强的比值为：峰值波长（660nm）的光强：峰值波（525nm）的光强：峰值波长（450nm）的光强。

- 水源与地漏：要求具有水源并设置地漏，方便灌溉，解决积水问题。

- 光强：对以上三个波段的光，光盘下10cm处的总光强至少700 μmols-1m-2 （必须适合甘薯生长需要）。

- 光盘中心的光照强度与四周间的光照强度之差小于5%。

- 通过控制系统，可以0~100%无级调节该座培养架上每一层光盘的光强度。

- 气候室带有远程控制端口，能实现远程控制该培养架上每层光源的光强度。

- 气候室气流循环结构：气流需经左右循环风道风墙出风，经由培养架，从中央往上回风，维持室内温湿度的恒定；蒸发器入风口需设置一散流罩，起到过滤作用；顶部风道左右两边各自独立，实现出风均匀；需在出风口处增加导流墙结构，使风力沿导流墙间的风道向培养架定向出风。风墙需为模块化设计，由送风孔板拼装而成，拆装方便，孔径不小于5mm。

- 风墙出风速度：0.2m/s≤V≤0.6m/s，风速可调。

- 新风交换系统：需采用全热新风交换机，并配有冷热交换芯片，不能影响室内的温度的平衡。新风交换系统应能够定时进行新风补充，并带有PM2.5过滤装置，保证进到室内的空气达到一定的洁净度，避免对室内空气的污染或影响植物的生长。新风量可达到400m³/h；

- 控温技术：制冷系统采用两套制冷机组，核心机组压缩机应采用涡旋式压缩机。

- 控湿技术：需采用不锈钢超声波加湿系统，雾化气随着制冷系统出风口一起向下排送，加湿器位置通过管道将湿气送进室内，进水口配有过滤装置；除湿需采用冷冻式除湿机组，管道式暗装，并妥善处理排水问题，不占用气候室内部空间。

- 控制箱：需采用镀锌钢板绝缘配电箱，内有短路保护、漏电保护、相序保护、缺项保护、过流保护等装置；操作触控屏幕需使用10寸彩色液晶触摸屏及配置PLC工控，要求中文简体操作模式；同时应具有高低压报警、高低温报警、流量开关异常报警等报警功能。液晶触摸屏上需要有界面显示文字信息且有确认按钮解除报警。同时设备还需装有一个独立的可存储多个号码的电话报警系统。控制箱应墙体内嵌。

- 控制系统功能：需有执行现况显示、控制参数设定、温湿度设定、光照排程设定、灭菌设定、新风、警报记录、温湿度记录、二氧化碳浓度设定，温湿度记录≥10000笔以上，记忆容量≥8G，并可通过U盘或储藏卡记录保存数据、报警记录功能、数据Excel导出等辅助功能，至少存储数据5年以上。

- 要求控制系统每天可设定多个时间段的温度湿度等功能和运行周期。

- 需附带远程控制功能，可通过网线或WIFI 的连接，可通过电脑、平板电脑或手机，实时监控气候室的温度、湿度、光照情况并可以远程设定气候室的温度、湿度、光照强度以及其他本地端可以设置的参数。要求免费提供手机 APP 监控软件，软件终身免费升级，终身免费提供云服务。

2、培养架型植物生长室

1）建设说明

单间建设面积：长6.3m×宽3.3m，共建设1间植物生长室，生长室划分两个植物培养区域并实现单独控温控光和控湿。建设场所为生科院4号楼111。

- 主要配置和技术参数

- 建设尺寸：L600*W325*H250±2cm。

- 植物生长室区域设置：生长室分为两个区域，区域1用于甘薯培养，面积约占生长室面积3/5；区域2用于拟南芥或烟草培养，面积约占生长室面积的2/5。两个区域之间利用保温墙体加保温移门（要求不透光）进行分隔。

- 温度湿度控制：控温范围：18～30℃，温度波动性：≤±3℃，室内温度均匀度：≤±3.5℃；培养区域1和培养区域2独立控温控湿，建议使用壁挂式空调进行独立控温控湿。总制冷量：≥5KW；制热量：≥6KW。空调需满足控湿要求，如空调满足不了控湿要求，则可以使用独立控湿设备。最小湿度要求<50 %。

- 水源地漏：要求具有水源，设置地漏，方便灌溉，并解决积水问题。

- 光照度控制：植物栽培架光源采用LED植物生长灯；光强：光源下10cm处的总光强≥12000LUX，可手动5级控制。生长室区域1光源的光质光强必须适合甘薯生长需要；生长室区域2光质光强必须适合拟南芥和烟草的生长需要。

- 植物培养架：生长室区域1用于培养甘薯，底层使用苗床，高度1000 mm,二、三层为培养架，高度600 mm。培养架必须使用不锈钢货物架，要求保证承重不低于80kg/㎡。生长室区域2用于培养拟南芥和烟草等模式植物，培养架可以使用碳钢喷塑处理货物架或不锈钢货物架，一、二层高度为600mm，三、四层高度500mm,总高度2200mm。培养架立柱采用≥38*38*2.0mm角钢，立柱冲孔，立柱底脚做黑色塑料封头；层板和立柱采用螺丝固定，第一层和第四层层板和立柱的固定增加三角板，每组每层培养架光源可单独控制。要求培养架数量及摆放位置设计合理，具有最大有效使用面积。

- 围护结构：采用耐燃聚氨酯净化板，聚氨酯净化板厚度50mm，W80*H200cm±2cm聚氨酯净化门，W50*H50cm±1cm双层钢化玻璃窗口，净化铝型材装饰。

- 配置洁净LED照明灯及紫外灭菌灯。

- 配置静音换气设备。

- 地面铺设厚度为>2mm厚的防滑耐磨地胶板。

标段二：VR生物学虚拟仿真实验室

标段二项目主要内容：

| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR虚拟现实实验室硬件 | 小间距LED屏 | 1台(5.76m²) |  |
|  |  | VR虚拟现实眼镜 | 7套 |  |
|  |  | 图形工作站 | 1台 |  |
|  |  | 教师讲桌 | 1套 |  |
|  |  | 3D立体眼镜 | 35付 |  |
|  |  | VR电脑 | 6套 |  |
|  |  | 学生桌椅 | 6组(24人座) |  |
|  |  | 音响及功放 | 1套 |  |
|  |  | 服务器 | 1套 |  |
|  |  | 实验室装修 | 约65 m² |  |
|  | 生物学虚拟仿真综合管理平台 | 1套 |  |
|  | 连云港生物学野外实习虚拟仿真实验系统软件 | 1套 |  |

1、VR虚拟现实实验室硬件

- 技术要求：

1）小间距LED屏参数：

- 像素间距：2.5mm，像素密度：160000点/㎡。

- 单机箱：大小：450mm H * 400mm W；分辨率：180*160。

- 显示屏面积：5.76m²(1.8m*3.2m，1920*1080)。

- ★封装：金线封装。

- ★驱动芯片：进口品牌。

- ★电源：进口品牌。

- ★CPU级模块存储：每个基本模块上都装有CPU，把亮度、色度矫正数据存储在模块上，更换模块的同时也更换了亮度和色度数据。

- ★无信号接插件：显示屏采用无信号输入接插件模块进行设计，该模块背后无任何信号传输接插件。

- 屏体亮度：1000cd/㎡。

- 视角（水平/垂直）：水平：≥160°；垂直：≥160°。

- 最佳可视距离：2.5m。

- ★连续工作时间：＞168（Hrs）。

- 屏幕寿命/屏幕MTBF 屏幕寿命≥100,000（Hrs）；屏幕MTBF＞8, 000（Hrs）。

- 盲点率：≤0.0001。

- 表面平整度：＜1mm。

- 系统工作环境温度/湿度：温度：-20℃～+60℃；湿度：5% RH～98%RH。

- 发光器件驱动方式：恒流驱动1/36扫，动态扫描。

- 模组工作电压：DC5V。

- 功耗：峰值：500 W/㎡；平均：170W/㎡。

- 保护技术：防潮、防尘、防腐、防静电、阻燃，同时具有过流、短路、过压、欠压等保护功能。

- 像素组成：1R1G1B（1红1绿1蓝）。

- 色温：3200K～10000K。

- ★材质：压铸铝箱体。

- 防护等级：IP30。

- 灰度调整：16bit。

- 颜色：281.4兆。

- 亮度控制：手动/自动。

- 对比度：5000：1。

- 画面帧频：50/60/72Hz。

- 画面刷新率：≥3200Hz。

- 输入电压：AC 110 V～AC 220V±15%。

- 输入电源频率：50 Hz～60 Hz。

- 立体输入接口：DP1、HDMI1、DVI1、VGA1、AV23D。

- 立体输出接口：DP1、DVI2、VGA1、SDI13。

- LED波长：R：620～630nm  G：520～535nm  B：465～475nm。

- 安装方式：背架安装。

- 通信链接：非屏蔽双绞线（CAT5 电缆）（L≤140m）；多模光纤（multi-mode fiber）（L≤500m）；单模光纤（singel mode Fiber）（L≤20km）。

- 维修方式：背后维修。

- ★质保期：3年。

- ★控制软件要求：

控制系统为LED厂家自主开发，显示屏屏体、视频拼接系统、开关电源、配电系统（配电柜）均为统一制造商，并具有3C认证；（投标时请提供相关证书）。

- ★分步式视频拼接器：

分布式拼接器，支持多路2D@ 60Hz、3D@60Hz、3D@120Hz等输入信号的任意开窗口，任意单路信号漫游；任意多路信号进行拼接、叠加处理等；支持多种接口信号的实时编码输入（IPC、IP远程桌面、CVBS、HDSDI、VGA、DVI、HDMI等）。

- ★保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、抗电磁干扰等功能，并具有过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电保护和防静电的功能。

- ★处理与切换：以分布式输入输出口布局、千兆／万兆交换机集成的方式。

- ★拼接器类型：分布式拼接器，便于多信号源（含2D／3D信号源）、同时显示及切换，多显示屏之间无缝共享。

- ★画质与带宽：系统按照采用全幅面1920*1080@60Hz、1920*1080@120Hz输入输出画面设计。

- 信号画面延时：经过分布式拼接器处理的画面与不处理的画面对比测试，延时不超过100ms。

- 故障可控性：不允许采用集中式电源的处理设备，各输入输出接口需自主带电源，一台设备故障，仅影响单点而不影响系统。

- ★信号切换：任何输入2D/3D信号之间的信号切换必须是立即切换，信号切换时间小于100ms。

- 无线可视化系统：支持无线控制画面布局切换；支持无线同步触控平板上大屏；支持无线直播信号源同步上大屏。

- 单眼刷新频率：大于等于60Hz 。

- 整屏刷新频率：大于等于120Hz。

- 3D技术：主动快门式3D。

- 视觉特征：红外充电眼镜式3D。

- 同步技术：红外。

- 3D有效距离：15米-200米半径以内。

- LED处理器特性：3D处理器，每个全高清DVI画面用2个LED处理器同步处理

2）VR虚拟现实眼镜  7套

- 分 辨 率：1920x1080 (960x1080 每眼)。

- 刷 新 率：60 Hz。

- 可视角度：110度。

- HDMI ： HDMI 1.4b。

- USB  ： USB 2.0。

- 传 感 器 ： 陀螺仪, 加速度计, 磁力计。

- 动作捕捉延迟率： 1000 Hz/MS。

- 备用镜座一副（近视使用者用）。

- 无线升级套装。

3）图形工作站  1台

- CPU：i7-7700。

- 内存：16G DDR4。

- 显卡：	P4000 8GB 显存专业3D图形卡。

- 硬盘：1T 7200转 （含128G固态硬盘）。

- 显示器：19.5"液晶显示器。

4）教师讲桌  1台

- 材料：钢塑木结合，下层主体材料采用1.2～1.5mm冷轧钢板；上层主体采用防静电防锈塑钢桌面，桌面板采用木面板，防火、防尘、防水、耐刮花。

- 外观：人性化设计，桌面板采用左右推拉式。按人体力学设计，桌面采用倾斜式设计，方便放置演讲稿。

- 功能：

1）鼠标中控面板、液晶显示器内置于推拉板下面。

2）显示器安装方式采用电动升降装置安装方式，集成先进的防卡系统。

3）桌体内置接口模块方便老师教学使用。

4）桌体采用标准机柜尺寸设计，所有设备整齐排列。

5）桌体机柜内置散热风扇，保证设备运行状态。

6）讲桌底部安装4个脚轮，便于用户移动使用。

7）可扩充IC卡系统。

- 尺寸：闭合尺寸（L*W*H,单位 mm)860*750*1150；展开尺寸（L*W*H,单位 mm)：1660*790*1150 。

5）3D立体眼镜 35付

- 光学特性：液晶快门。

- 透过率：36-40%。

- 对比度：1000:1。

- 供电方式 电池 充电时间3小时，连续工作时间50小时，待机时间180天。

- 红外传输特性：接受距离8M，角度上下±35℃，左右±70℃。

- 工作温度：0℃一50℃。

- 储存温度：-30℃一70℃。

6）VR电脑 (6台)

- CPU：i7 7700

- 内存：16G

- 显卡：GTX 1060 6GB显存

- 硬盘：1T 7200转 （含128G固态硬盘）

- 显示器：27"液晶显示器

7）学生桌椅 (6组,每组四位学生)

- 异形桌面，四张拼成六边形桌，白灰金属框架（尺寸根据教室面积进行定制）。

- 24MM防潮板双色自动封边。

- 金属桌桶，钢板厚度≥0.8MM。

- 桌与桌之间配有调节固定扣。

- 万向轮，带刹车,既要方便学生移动，又要使用稳定。

- 学生椅白灰金属框架金属管壁材料厚度大于≥1.5MM。

- 中空塑料椅板和靠背，乘坐舒适，靠背备有抓手移动孔位。

8）音响及功放 1套

- 专业影院音响功放。

- 影院种类：有线。

- 产品类别：大箱体影院。

- 总功率：180W。

- 功率范围：90W-360W。

- 机箱材质：木质。

- 有功放。

9）服务器 1套

- 机架式服务器。

- 机箱配置：机箱含最高至8, 3.5英寸硬盘。

- 处理器：英特尔  至强  E5-2620 v3 2.4GHz，15M 缓存，8.0GT/s QPI，Turbo，HT，8C/16T（85W） 最大内存2133MHz

- 附加处理器：英特尔  至强  E5-2620 v3 2.4GHz，15M 缓存，8.0GT/s QPI，Turbo，HT，8C/16T（85W） 最大内存2133MHz

- 处理器散热配置：2 CPU支架

- 内存DIMM 类型和速度：2400MT/s RDIMMs

- 内存容量：8GB RDIMM，2400MT/s，单列，x8带宽

- RAID配置：C10：非配置RAID适用于H330/H730/H730P（1-16HDDs或SSDs）

- RAID控制器：PERC H730 RAID控制器，1GB NV 缓存

- 硬盘：4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5英寸热插拔硬盘（2组）

- 电源管理BIOS设置：性能BIOS设置

- 电源：双个，热插拔，冗余电源（1+1），750瓦

- 电源线：桌边电源线，250V，2M（中国）

- PCle 插槽：Risers 含最高 3，x8 PCle 插槽+1，x16 PCle 插槽

10）实验室装修（房间面积约65平米）

- 轻钢龙骨石膏板吊顶（含灯饰）预留天井式空调安装空间（前后各一个）。

- 根据需求整体工程系统布线（含六组地面强弱电插座安装和地下布线，每组含五孔插座六个，网线插座两个），强电控制面板预留升级用的接口。

- 墙体进行适当的美化和空间感设计和装修。

- 窗台和窗框包边，安装遮光窗帘或遮光窗。

- 铺设灰白塑胶地板。

- 其它要求

- 质保期为三年及以上，质保期自验收合格之日起计算；

- 要求提供全天候无间断的远程技术服务，24小时内对问题做出响应。电话或远程操作方式无法解决时，两个法定工作日内到达现场进行解决；

- 免费提供使用和管理培训。

2、生物学虚拟仿真综合管理平台

- 技术要求：

- 平台采用B/S架构，后台有数据库支持；浏览器端支持win7、win10在内的主流操作系统；兼容360、谷歌、火狐等在内的主流浏览器软件。

- 门户系统功能：

具体内容包括：中心介绍、通知公告、制度建设、教研成果、教学管理、教学资源、实验教学平台、互动交流、友情链接等栏目内容。

- 系统设置功能：具备账号设置、成员权限设置、部门设置、实验室设置、班级设置、插件管理和在线技术支持内容。

- 系统数据管理功能：

支持各种用户信息与组织架构Excel模板批量导入功能；

系统管理员可对用户信息与组织架构进行手动增加、删除、修改、查询；

具有系统数据的监控和系统整体数据的统计功能。

- 自主学习功能：

平台应能进行资源分类，支持资源一站式智能搜索功能；

具有自主预习自测功能：平台支持用户在线学习和知识自测；

具有在线实验操作功能：平台应能支持网上实验，无须用户下载专业软件，平台提供虚拟仿真实验视频观看、实验过程模拟操作的网上界面，供学习者进行知识点的实验应用操作；

具有智能交流互动功能：平台应能支持在线提问和答疑；

具有实验效果评估功能：包括虚拟仿真实验报告的上缴和批阅，虚拟仿真实验考核以及成绩批改和实验成绩的统计分析的导出功能。

- 实验教学资源管理功能：应能支持文本、图片、动画、视频、音频等多种类型和格式的资源上传

- 系统内置数字切片库。包括生物科学类的代表性数字切片，具有数字装片导入和管理功能。

- 系统内置动画资源库。包括生物学核心课程代表性的二维动画形式教学素材资源，内容数量不少于100个，每个动画时长不少于20秒。

- 包含其它数字化教学资源的管理功能。包括：教学课件发布管理、精品课程发布管理、教学视频发布管理、数字化教材发布管理等内容；发布或上传的PPT和word能够实现在线浏览。

- 其它要求：

- 须现场演示和介绍该平台主要功能。

- 组织专业技术人员进行软件安装调试，保证各项安装及培训工作顺利进行；

- 免费为教师提供培训及咨询服务。针对实验教学使用单位、实验教学老师进行系统操作及日常维护培训，直到老师完全掌握软件使用方法为止；

- 提供全天候无间断的远程技术服务，24小时内对问题做出响应；

- 质保期为三年及以上，质保期自验收合格之日起计算；质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持，对于系统现有功能出现的BUG和系统出现的漏洞问题要终身免费保修。

3、连云港生物学野外实习虚拟仿真实验系统

- 技术要求

系统采用B/S架构，后台有数据库支持；浏览器端支持win7、win10在内的主流操作系统；兼容360、搜狗、谷歌、火狐等在内的主流浏览器软件；支持android平板电脑等多种操作设备。

- 系统软件主要内容

- 连云港生物学野外实习虚拟仿真综合实训教学平台（PC端及移动端）；

- 连云港动植物数据库查询系统（PC端及移动端）；

- 连云港动植物检索识别系统（PC端及移动端）；

- 连云港野外实习公共微信应用平台（程序制作，数据采集等）；

- 连云港常见动植物3D模型（不少于120种）；

- 连云港野外实习360全景（PC端及移动端）。

- 软件须包含的主要功能

- 学生领取虚拟实验装备功能

包括：虚拟的3D高枝剪、短枝剪、编号牌、采集袋、大标签等。

- 学生进入单植物场景后可以

挂牌子。在虚拟植物上挂牌子，牌子上包括组名和编号；

可以用采集虚拟标本，采集后放入虚拟采集袋中。

- 可以虚拟做记录

⑴序号和 牌子上的标号一致。

⑵必填：花色、果色、果实类型。

- 系统会对登录虚拟野外实习系统的学生行为信息进行逐一记录，包括学习时间，浏览场景，查看动植物数量。

- 学生进行虚拟野外实习后，系统自动生成虚拟野外实习报告。

- 系统内建真实气候和光照系统。为带给用户更接近真实的野外体验。

- 实景360度观察功能

- 虚拟三维动植物观察功能

三维植物符合植物学特征，植物形态准确，三维植物的：花、叶、果实、根茎等器官健全，每个三维植物可以任意放大缩小，可以旋转，可以三维虚拟采摘。

三维动物符合动物学特征，动物外部形态特征准确，三维动物外部器官健全，每个三维动物可以任意放大缩小，可以旋转。

- 三维虚拟动植物解剖功能

对教学关键点的动植物可以做到进一步解剖，用虚拟的三维镊子或其它虚拟工具进一步解剖，可以和数字切片相结合。动植物解剖过程可以实时保存，解剖过程可以实时添加标注，可以实时截图和屏幕录像。

- GPS导航功能

能够通过GPS定位，进行虚拟动植物导航，快速接近目标动植物，虚拟动植物的分布和实景对应，具有生物雷达导航功能。

- 动植物信息查询数据库

- 其他要求

- 具有生物学野外实习虚拟仿真相关应用软件制作经验,现场介绍和演示过往成功开发案例。

- 免费为教师提供培训及咨询服务。提供全天候无间断的远程技术服务，24小时内对问题做出响应；

- 质保期为三年及以上，质保期自验收合格之日起计算；质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持，对于系统现有功能出现的BUG和系统出现的漏洞问题要终身免费保修。

二、安装、调试及售后

- 现场免费安装、调试设备，并免费提供操作及维护培训；

- 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格（可选配件请单独报价）；

- 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

- 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商应视自己仪器的具体情况，必须提供满足采购方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定采购书时要求不够具体，否则因此导致的负面影响及给采购方带来的损失由成交供应商承担；

- 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，设备安装验收后即可正常使用；

- 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

## 第四部分 响应文件格式（部分）

一、投标函

投标函

江苏师范大学：

供应商全称        授权     供应商代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     采购的有关活动。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的响应文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的响应文件符合本项目采购文件的要求，并遵守其规定。

5.供货期          天，质保期           年。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部响应文件，确认无误。

8. 我方承诺：采购人如需追加采购本项目采购采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商采购的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

供应商地址：

电话：

传真：

供应商代表联系电话：

供应商：                                 （公章）

投标代表（签字）：

年    月    日

二、法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （供应商住址）    的   （供应商名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标代表签字盖章：

供应商全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

三、谈判报价汇总表

| 标段 | 名称 | 生产 厂家 | 技术 参数 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

供应商（盖章）：

投标代表人签字：

日期：   年  月   日

四、谈判报价明细表

| 标段一：智能培养架型人工气候室与培养架型植物生长室 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 技术参数 | 总价（元） |
| 1 | 智能培养架型人工气候室 |  |  |  |
| 2 | 培养架型植物生长室 |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

注：智能培养架型人工气候室与培养架型植物生长室的详细价格明细表请供应商单独自制（应明确体现上述系统的价格组成）。

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

| 标段二：VR生物学虚拟仿真实验室 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 品牌 型号 | 生产 厂家 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 1 | VR虚拟现实实验室硬件 | 小间距LED屏 | 1台(5.76m²) |  |  |  |  |
|  |  | VR虚拟现实眼镜 | 7套 |  |  |  |  |
|  |  | 图形工作站 | 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 教师讲桌 | 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 3D立体眼镜 | 35付 |  |  |  |  |
|  |  | VR电脑 | 6套 |  |  |  |  |
|  |  | 学生桌椅 | 6组(24人座) |  |  |  |  |
|  |  | 音响及功放 | 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 服务器 | 1套 |  |  |  |  |
|  |  | 实验室装修 | 约65 m² |  |  |  |  |
| 2 | 生物学虚拟仿真综合管理平台 | 1套 |  |  |  |  |
| 3 | 连云港生物学野外实习虚拟仿真实验系统软件 | 1套 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |  |

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

五、相关服务

响应文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施。

六、技术偏离表

对于采购文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

七、商务偏离表

对于采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

八、响应文件附件

由供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述，以及产品制造、安装、验收的执行标准。

九、资格证明文件

主要包括单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）、企业法人营业执照复印件、税务登记证明复印件、组织机构代码证复印件、近三年主要经营业绩等背景资料复印件等（所有复印件均需加盖相应的有效印章）；近三年经营业绩清格式见下表。如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效响应文件处理并处以一定的经济处罚。

近三年经营业绩清单

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

十、货物证明文件

产品授权证书及代理证书（证明供应商提供的货物及相关服务是合法、合格的货物（服务）且符合采购文件规定）。

十一、供应商认为必要的其它资料

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）