## 采购清单
园丁餐厅设备询价采购清单
序号 | 编号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 一次报价（在制作谈判文件时填写） | 二次报价（在开标谈判后现场填写） | 分项总价 | 备注
1 |  | 六格保温售饭台 | 长、宽、高 2100*1070*1400 | 2 | 个 | 采用优质304不锈钢板材制造；板材厚度1.0MM，与师大原有售饭台同款(以现场勘察为准)。
2 |  | 收银台 | 长、宽、高2050*1070*1400 | 1 | 个 | 采用优质304不锈钢板材制造；板材厚度1.0MM，与师大原有售饭台同款(以现场勘察为准)。
3 |  | 多层展示柜 | 长、宽、高1500*800*1400 电压：220v 功率：750w | 2 | 个 | 上门玻璃展示分二层保鲜温度，下面冷冻对开门。
4 |  | 双向移门工作台 | 长、宽、高 1600*800*800 | 1 | 个 | 1.技术要求，采用优质304不锈钢板制作板材厚度1.0mm板制作，侧板和层板，底板采用1.0mm,门采用1.0mm,门内封板采用0.6mm,吊轮采用尼龙挂轮，脚采用重力脚，所有快口采用去毛刺并翻边压实。
5 |  | 双向移门工作台 | 长、宽、高 1800*800*800 | 3 | 个 | 1.技术要求，采用优质304不锈钢板制作板材厚度1.0mm板制作，侧板和层板，底板采用1.0mm,门采用1.0mm,门内封板采用0.6mm,吊轮采用尼龙挂轮，脚采用重力脚，所有快口采用去毛刺并翻边压实。
6 |  | 不锈钢工作台 | 长、宽、高 1800*900*800 | 4 | 个 | 整体采用304不锈钢板材制造，台面采用不锈钢1.0mm，下层排挡采用1.0mm,腿采用38不锈钢圆管厚1.0，横管采用25*38*1.0mm,配可调脚。
7 |  | 不锈钢五层货架 | 长、宽、高 1500*500*1800 | 4 | 个 | 采用304不锈钢板制造;板厚1.0MM,立柱采用38*38,壁厚1.0MM钢管制造,优质加强筋,配不锈钢可调脚。
8 |  | 不锈钢排烟系统 | 具体尺寸必须实地测量。电压380v，根据管道长度及达到的排烟效果确定风机功率大小。 | 1 | 套 | 烟道采用304不锈钢板制作,板厚1.0mm,进口防爆灯,带加强筋。按实际结算。要求采用多翼双吸式低噪音排风柜，采用双吸式进风结构，风量大，振动小，噪音低，全压高，运行平稳。 油烟净化方面：要求油烟在等离子体电场的作用下，使小颗粒油滴瞬间凝并成大颗粒油滴，而被收集在集油板上，并在等离子体的轰击下沉降到集油槽内。 |  |  |  | 报价含管道、风机及相关配件。
价格合计 |  |  | 一次报价合计 |  |  | 在制作谈判文件时填写 | 二次报价合计 |  | 在开标谈判后现场填写
投标代表签字： 投标公司落款（签章）： 年 月 日