## 1.1 封-1 封面
|  | 江苏师范大学泉山校区教学22#楼3层、6层空调配电线路安装 |  | 工程
招标工程量清单
江苏师范大学
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 江苏师范大学泉山校区教学22#楼3层、6层空调配电线路安装 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 江苏师范大学 | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 13-Qdxm_zb-表-08 分部分项工程和单价措施
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：三相动力箱（三层） 2、规格：详见图纸 3、安装方式：悬挂式 4、无端子外部接线6mm2：32个；无端子外部接线4mm2：8个 5、厂家品牌：正泰、德力西、梅兰日兰 | 台 | 2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：三相动力箱（六层） 2、规格：详见图纸 3、无端子外部接线6mm2：40个；无端子外部接线4mm2：10个 4、安装方式：悬挂式 5、厂家品牌：正泰、德力西、梅兰日兰 | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：空调配电箱PZ30-4 2、安装方式：悬挂式 3、无端子外部接线6mm2：4个；无端子外部接线4mm2：1个 4、厂家品牌：正泰、德力西 | 台 | 36
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：NHYJV-0.6/1 3、规格：4×6+1×4 4、敷设方式、部位：穿管或桥架 5、电压等级（kV）：0.4kV 6、厂家品牌：江苏远东、扬州宝胜、徐州铜山 | m | 1620
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV22-0.6/1 3、规格：4×95+1×50 4、敷设方式、部位：穿管或桥架 5、电压等级（kV）：0.4kV 6、品牌：江苏远东、扬州宝胜、徐州铜山 | m | 350
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：热缩电缆头 2、规格：4×95+1×50 3、安装部位：户内 4、电压等级（kV）：0.4kV | 个 | 8
7 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：塑料线槽 2、材质：PVC 3、规格：50×25 4、配置形式：墙上 | m | 375
8 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：CT-150×100 | m | 220
9 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：CT-300×150 | m | 40
10 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：支架制作安装 2、材质：型钢 | kg | 194
11 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：波纹软管 2、材质：PVC 3、规格：φ32 4、配置形式：明配 | m | 18
12 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：塑料管 2、材质：PVC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地 | m | 7.5
13 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称：砖墙打孔 2、规格：50mm | 个 | 36
14 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土墙、楼板打孔 2、规格：150mm 3、方式：防火封堵 | 个 | 4
15 | 030408001003 | 揭(盖)盖板 | 1、名称：电缆井部分揭(盖)盖板 | m | 12
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：系统调试 2、电压等级（kV）：0.4kV 3、类型：交流供电（综合） | 系统 | 4
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.2 13-Csxm1_zb-表-11 总价措施项目清单与计
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 | [5 empty] | 标段： |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 031302012001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 031302013001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 13-Qtxm_zb-表-12 其他项目清单与计价汇总
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.4 13-Zlje_zb-表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.5 13-Clzg_zb-表-12-2 材料（工程设备）暂
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 | [7 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  |  | 确认（元） |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 |  |  | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.6 13-Zygczg_zb-表-12-3 专业工程暂估价
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) |  |  | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.7 13-Jrg_zb-表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  |  | 综合单价 |  | 合价（元）
[9 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.8 13-Zcbfwf_zb-表-12-5 总承包服务费计
总承包服务费计价表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  |  |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.9 13-Gfsj_zb-表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.420
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  | 11.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.10 13-Fbrgycl_zb-表-20 发包人提供材料
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  |  | 合价 (元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.11 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 (元) |  |  | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.12 表-22 承包人材料设备（适用于价格指数差额调整表）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：配电箱安装及电缆敷设 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.1 13-Qdxm_zb-表-08 分部分项工程和单价措施
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吊顶拆除与恢复 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101007005 | 管沟土方 | 1、土壤类别：人工挖三类土 2、管外径：100mm以内 3、挖沟深度：0.5m 4、回填要求：夯填 | m3 | 1.63
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、室内矿棉板吊顶拆除 2、室内矿棉板吊顶恢复 3、新材料按30%考虑 | m2 | 150
分部分项合计
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 200
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.2 13-Csxm1_zb-表-11 总价措施项目清单与计
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吊顶拆除与恢复 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吊顶拆除与恢复 | [5 empty] | 标段： |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 13-Qtxm_zb-表-12 其他项目清单与计价汇总
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：吊顶拆除与恢复 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  |  |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.4 13-Zlje_zb-表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：吊顶拆除与恢复 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.5 13-Clzg_zb-表-12-2 材料（工程设备）暂
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：吊顶拆除与恢复 | [7 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  |  | 确认（元） |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 |  |  | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.6 13-Zygczg_zb-表-12-3 专业工程暂估价
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吊顶拆除与恢复 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) |  |  | 差额±(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.7 13-Jrg_zb-表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：吊顶拆除与恢复 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  |  | 综合单价 |  | 合价（元）
[9 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.8 13-Zcbfwf_zb-表-12-5 总承包服务费计
总承包服务费计价表
工程名称：吊顶拆除与恢复 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  |  |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 项目价值
2 | 发包人供应材料 |  |  | 项目价值
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.9 13-Gfsj_zb-表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：吊顶拆除与恢复 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.530
1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  | 11.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.10 13-Fbrgycl_zb-表-20 发包人提供材料
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：吊顶拆除与恢复 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  |  | 合价 (元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.11 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：吊顶拆除与恢复 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 (元) |  |  | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.12 表-22 承包人材料设备（适用于价格指数差额调整表）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：吊顶拆除与恢复 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】