## 模板
江苏师范大学出入口控制升级工程投标报价明细表
序号 | 名称 | 产品类别 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 综合单价构成 |  |  |  | 品牌 | 产品名称 | 特殊型号
[9 empty] | 主材单价 | 辅材及损耗 | 人工费 | 税金
1 | 移动与交通产品 | 出入口控制终端 |  | 详见技术要求 | 台 | 3
2 | 移动与交通产品 | 快速数字道闸 | 利旧 | 原机械式改为软命令 | 台 | 10
3 | 移动与交通产品 | 临时卡刷卡器 |  | 详见技术要求 | 台 | 2
4 | 移动与交通产品 | IC卡（带印刷） |  | 近距离,无源，mifare-1芯片，带印刷 | 张 | 100
5 | 移动与交通产品 | 车辆检测处理器 |  | 详见技术要求 | 台 | 20
6 | 移动与交通产品 | 出入口补光抓拍单元 |  | 详见技术要求 | 台 | 10
7 | 移动与交通产品 | 一体机立柱 |  | 详见技术要求 | 根 | 10
8 | 移动与交通产品 | LED显示屏(室外) |  | 详见技术要求 | 块 | 8
9 | 移动与交通产品 | 中心平台 |  | 详见技术要求 | 套 | 1
10 | 移动与交通产品 | 中心服务器 | 利旧 | 安装操作软件及系统升级 | 台 | 1
11 | 原始数据迁移费 | 原始数据迁移费 |  | 原服务器资源迁移 | 项 | 1
12 | 移动与交通产品 | 地感线圈 |  | BV2.5 | 米 | 150
13 | 视频监控—前端产品 | 筒型网络摄像机 |  | 详见技术要求 | 台 | 14
14 | 视频监控—前端产品 | 筒型网络人脸识别摄像机 |  | 详见技术要求 | 台 | 8
15 | 视频监控—中心产品 | 存储 |  | 详见技术要求 | 台 | 1
16 | 视频监控—前端产品 | 半球型网络岗亭摄像机 |  | 详见技术要求 | 台 | 2
17 | 硬盘 | 企业级硬盘 |  | 3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 | 个 | 15
18 | 解码服务器 | 解码上墙服务器 |  | 详见技术要求 | 台 | 1
19 | 软件 | 人脸识别视频管控系统软件 |  | 详见技术要求 | 套 | 1
20 | 窗口服务 | 双向窗口对讲机 |  | 详见技术要求 | 台 | 2
21 | UPS | 不间断电源 |  | 3KVA在线式 | 台 | 3
22 | 电池 | 不间断电源 |  | 不低于38AH，含3套电池柜A4 | 块 | 24
23 | 电源线 | 供电线缆 |  | 国标rvv2*1.5 | 米 | 200
24 | 安装箱 | 安装箱 |  | 室外订制 | 台 | 3
25 | 光纤跳线 | 光纤跳线 |  | 单模，详见技术要求 | 根 | 20
26 | 线管 | 线管 |  | 国标20# | 米 | 200
27 | 交换机 | 24口全千兆POE交换机 |  | 详见技术要求 | 台 | 3
28 | 交换机 | 8口全千兆POE交换机 |  | 详见技术要求 | 台 | 1
29 | 交换机 | 24口全千兆三层交换机 |  | 详见技术要求 | 台 | 1
30 | 电源管理 | 电源管理 |  | 电参数采集AC0-400V(50-60Hz),电流AC0-10A（50-60Hz);支持一路继电器信号，控制用电设备开关；通信方式电力载波，支持TCP/IP | 台 | 1
31 | 六类水晶头 | 水晶头 |  | 六类 | 个 | 100
32 | 光纤模块 | 光纤模块 |  | 千兆SFP单模（10Km，1310nm，LC，DDM） | 个 | 6
33 | 六类网线 | 六类室外非屏蔽网线 |  | 详见技术要求 | 箱 | 8
34 | 监控立杆 | 安全岛监控立杆 |  | 定制 | 个 | 3
35 | 原光纤链路查找 |  |  |  | 项 | 1
36 | 光纤熔接费 |  |  |  | 项 | 1
37 | 原设备拆除 |  |  |  | 项 | 1
合计： | [7 empty] | 0