## 询价
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 建议生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | Brand瓶口分配器 | 731100030000 | 大龙 | 1
2 | Brand瓶口分配器 | 731100040000 | 大龙 | 1
3 | 乐祺电子称 | 方盘1kg/0.01g | 瑞安市安特称重设备有限公司 | 2
4 | 双层护栏不锈钢仪器推车 | 中号 | 无 | 2 |  |  | 700*480*900mm
5 | 微波炉 | 25L | 无 | 1 |  |  | G90F25CN3L-C2(G1)
6 | 微量移液器 | Eppendorf Research plus | 艾本德中国有限公司(Eppendorf) | 5 |  |  | 0.1-2.5μl，要求适配最大容量为10ul的吸头
7 | 微量移液器 | Eppendorf Research plus | 艾本德中国有限公司(Eppendorf) | 5 |  |  | 0.5-10ul，要求适配最大容量为10ul的吸头
8 | 微量移液器 | Eppendorf Research plus | 艾本德中国有限公司(Eppendorf) | 4 |  |  | 2-20ul，要求适配最大容量为20ul的吸头
9 | 电动移液器 | Easypet 3 | 艾本德中国有限公司(Eppendorf) | 2 |  |  | 1-100ml
11 | 数码摄像装置 | JFMV-M1200C | 天龙 | 1 |  |  | 天龙1200万像素高清摄像机
12 | 紫外滤色荧光模块（UV） | UV激发光波滤色组件 BP330-385 DM400 BA420 | 品牌CHROMA | 3 |  |  | BP330-385 DM400 BA420
13 | 冰柜 | dw-25w | 青岛海尔股份有限公司 | 1 |  |  | 大于600L,宽度小于80,箱内温度-20
14 | 冰箱 | BCD-213WMPV | 青岛海尔股份有限公司 | 2 |  |  | 258L
15 | 冰箱 | BCD-213WMPV | 青岛海尔股份有限公司 | 1
16 | 可反复使用瓶顶过滤装置 | DS0320-5045 | 美国赛默飞世尔公司 | 2 |  |  | 500mL
17 | 台式水平离心机 | ST8 | 美国赛默飞世尔公司 | 1 |  |  | 水平转头（含吊篮15mL、50mL适配器）、酶标板转头
18 | 梯度降温盒 | 5100-0001 | 美国赛默飞世尔公司 | 1 |  |  | 2mL
19 | 无油真空泵 | AP9925 | 天津奥特赛恩斯仪器有限公司 | 1 |  |  | 配备5L抽滤瓶以及瓶塞、管子及吸头
20 | 高速离心机 | 5418 | 德国eppendorf | 2台
21 | 双腔白板教学一体机 | IL6500-II-8905-84050-A1 | （知名厂商） | 1
22 | 二氧化碳钢瓶 | 40L | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 1
23 | 双人单面净化工作台 | SW-CJ-2D | 苏州净化设备有限公司 | 1 |  |  | 双人单面
24 | 二氧化碳培养箱 | HF90 | 力康 | 1
25 | 生物安全柜 | HFsafe-900LC | 力康 | 4
26 | 倒置显微镜 | xd-202 | 江南光学仪器厂 | 1
27 | 冰箱 | BCD-213WMPV | 青岛海尔股份有限公司 | 1
28 | 单反相机 | EOS 200D | 佳能（日本）公司 | 1 |  |  | ( 入门级 )
29 | 照相机 | Retiga R1 | QIMAGING | 1
30 | 便携式乳酸检测仪 | LACTATE SCOUT | 德国 | 1 |  |  | 测试试纸：专用试剂条 样 本 量：0.5μl末梢血 测试时间：15秒钟 测试范围：0.5～25.0mmol/l 校正方法：用定标试纸条自动选择校正曲线
31 | 高压灭菌器 | GI54DWS | 致微（厦门）仪器有限公司 | 1
32 | 高速冷冻离心机 | Neofuge 15R(6*50ml/6*10ml/12*5ml角转子） | 力康 | 1
备注： | 1. 响应价格，应报货物递送到招标文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等所有费用。
2、表中所指套（件）系指该设备完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
3、供方应主动配合用户及时完成设备的验收工作。否则不予付款。
4、付款方式：验收合格后支付合同总额的90%。如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。